丽水市莲都区配电网接入能力和容量受限情况（三季度）

单位：莲都区供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 4 | 720000 | / |
| 110千伏 | 14 | 680000 | / |
| 35千伏 | 16 | 140400 | 253.268 |
| 10（20）千伏 | / | / | 1961 |
| 配电公变数量（台） | 2349 | 1130860 | / |

单位：莲都区供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填写说明：1.本表数据为截止2022年9月30日。

2.本表应每季度更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”